УТВЕРЖДАЮ
                                                                                  Директор ГБУСО

«Буденновский КЦСОН»

__________Н.А. Парахина

| “ | 21 | ” | февраля | 20 | 22 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

| № | 1-1 |
| --- | --- |

| г. Буденновск Буденновского района Ставропольского края | “ | 21 | ” | февраля | 20 | 22 | г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование территориального
образования субъекта Российской 
Федерации

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: нежилое помещение, социально-оздоровительное отделение государственного бюджетного учреждения социального обслуживания «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения»

1.2. Адрес объекта:  356800, Ставропольский край, г. Буденновск, ул. Кочубея, 137

1.3. Сведения о размещении объекта:

| - отдельно стоящее здание | 1 | этажей, | 179,00 | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| - часть здания | - | этажей (или на | - | этаже), | - | кв. м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет);  да, 	2121	кв. м

1.4. Год постройки здания  1927г., последнего капитального ремонта

2014г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего  	нет	,

капитального  нет

сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование):  государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Буденновский комплексный центр социального обслуживания населения», ГБУСО «Буденновский КЦСОН»

1.7. Юридический адрес организации (учреждения):  356800, Ставропольский край, Буденновский район, г. Буденновск, ул. Пушкинская, 113

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация:  социально-оздоровительное отделение.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

остановка «Калинина», маршрутное такси 2, 17, 6

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. расстояние до объекта от остановки транспорта:     600-700 	м

3.2.2. время движения (пешком):  	15-20	мин.

3.2.3. наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет (описать): нет, (перепады высоты между остановкой и тротуаром).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

| № п/п | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Все категории инвалидов и МГН | Б, ДУ |
|  | в том числе инвалиды: |  |
| 2 | передвигающиеся на креслах-колясках | Б |
| 3 | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | Б |
| 4 | с нарушениями зрения | ДУ |
| 5 | с нарушениями слуха | ДУ |
| 6 | с нарушениями умственного развития | ДУ |

* Указывается один из вариантов: “А”, “Б”, “ДУ”, “ВНД”.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов ** | Приложение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | № на плане | № фото |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ-В |  | 1,2,3,4,5,6,7,8,4,9,10, |
| 2 | Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 11,12,13 |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | ДУ |  | 14,15,18 |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-В |  | 14 |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | ДП-В |  | 16,17 |
| 6 | Система информации и связи (на всех зонах) | ДУ |  |  |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ |  | 8 |

** Указывается: ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В – доступно частично всем;
ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов);
ДУ – доступно условно; ВНД – недоступно.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

отдельные функциональные зоны доступны частично всем;  отдельные функциональные зоны доступны полностью избирательно для инвалидов К,О, Г,У категорий;  отдельные функциональные зоны доступны полностью всем; отдельные функциональные зоны доступны условно.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)* |
| --- | --- | --- |
| 1 | Территория, прилегающая к зданию (участок) | не нуждается |
| 2 | Вход (входы) в здание | текущий ремонт |
| 3 | Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) | текущий ремонт |
| 4 | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | не нуждается |
| 5 | Санитарно-гигиенические помещения | не нуждается |
| 6 | Система информации на объекте (на всех зонах) | текущий ремонт |
| 7 | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | текущий ремонт |
| 8 | Все зоны и участки | текущий ремонт |

* Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ:  проведение работ планируется провести до 2023 года.

в рамках исполнения

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: объект будет доступен полностью для всех категорий инвалидов и МГН.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое – указать)

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов
	;

4.4.6. другое  	.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

| 1. Территории, прилегающей к объекту | на |  | л. |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Входа (входов) в здание | на |  | л. |
| 3. Путей движения в здании | на |  | л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на |  | л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на |  | л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на |  | л. |

| Результаты фотофиксации на объекте |  |  | на |  | л. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поэтажные планы, паспорт БТИ |  |  | на |  | л. |

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту): имеются перепады высоты между остановкой и тротуаром, далее по пути движению к объекту перепадов нет.